产品简介

1、智能压力变送器SMT3151TGP

通用型工业控制行业压力测量，一般用来测量气体、液体介质温度在-40--85℃以内工况下的压力和绝对压力。

特点：通用性强，用于压力测量性价比高

2、智能差压变送器SMT3151DP

通用型工业控制压力、差压、液位测量，液体介质温度在-40--85℃以内工况下的压力、差压、高静压及绝对压力的测量。

特点：抗过载性能强，测量微压或微差压精度高。

3、悬浮式智能差压变送器SMT3151SDP

通用型工业控制压力、差压、液位测量，液体介质温度在-40--85℃以内工况下的压力、差压、高静压及绝对压力的测量。

特点：抗过载性能强，测量微压或微差压精度高。

4、单法兰压力变送器SMT3151LT

主要用在对易固化或结晶；含有固体悬浮物或过于粘稠，容易堵塞引压管的介质压力测量；适用于温度在-40—304 ℃或有腐蚀性介质等。

特点：适用于粘稠、高温、腐蚀性液体或气体的测量。

5、插入式卡套液位变送器SMT3151LT

主要用在对易固化或结晶；含有固体悬浮物或过于粘稠，容易堵塞引压管的介质压力。可测量高温，有腐蚀型液体。并且便于安装、清洗、消毒。

特点：适用粘稠、高温、腐蚀性液体或气体的测量,并便于安装清洗。

6、智能在线式密度计

SMTH-D

实现工业过程控制对密度的测量，主要用在罐体或反应釜等容器，经济实用，耐磨性强。

特点：实现密度在线测量，便于安装测量准确，性价比高。

7、设备级压力变送器

SMT200

通用型工业控制压力测量，一般用来测量普通介质，体积小巧，价格便宜。

特点：体积小，价格便宜

8、双法兰差压变送器SMT3151-S2

主要用在对易固化或结晶；含有固体悬浮物或过于粘稠，容易堵塞引压管的介质压力。

特点：适用于真空罐体的粘稠、高温、腐蚀性液体或气体的测量。

9、卫生型压力变送器SMT3151CTLT

主要用在对卫生条件有严格要求的医药、食品行业压力液位测量，便于安装，消毒，符合国家相关要求。

特点：便于安装、清洗、消毒。耐高温、耐腐蚀。

10、卫生型压力变送器SMT3151MTLT

主要用在对卫生条件有严格要求的食品医药行业压力液位测量，便于安装，消毒，符合国家相关要求

特点：便于安装、清洗、消毒。耐高温、耐腐蚀。

11、法兰螺纹式压力变送器SMT3151FTLT

主要用在温度过高或有腐蚀性介质等的压力测量。

适用：粘稠、高温、腐蚀性液体或气体的测量，安装方便。

12、投入式液位变送器SMT3151TR

通用型工业控制开口罐液位测量，用来测量温度不超过85 ℃的液体介质。

特点：一般用来测量水池、水罐液位，价格经济实惠。

13、管道式密度计

SMTH-D2

实现工业过程控制对密度的在线测量，主要用在管道或循环系统，经济实用。

特点：可测量各种腐蚀液体，经久耐用，价格经济实惠。

14、水准仪

SMT-SZ

主要应用在对铁路，公路，桥梁的地质灾害预警监测，防止事故的发生。

特点：针对微位移测量准确，采用全焊接技术无可动件，防水、防潮、防摔皮实耐用。可实现微位移实时监控。

15、风荷载仪

SMT-FHZ

主要应用在对建筑物墙面的风荷载进行在线监测，防止事故的发生。

16、磁致伸缩液位计

SMT-HH

通用型工业控制或贸易结算用液位或位移测量，

特点：是精度高，重复性好。

17、一体化孔板流量计

SMT-YTHF

通用型工业过程或贸易结算蒸汽、煤气流量的计量，特点稳定可靠，可实现温度压力补偿。

特点：一体化节流装置结构简单，且牢固、性能稳定可靠，使用期限长，价格较低

18、无线变送器及网关

SMT-WX

可根据现场工况提供适应现场要求的无线传输完整解决方案。

3151差压、压力智能电路板

3151电容式压力、差压传感器

手操器

HART475

本产品适合HART协议的智能变送器以及各类HART标准协议的仪表的通信操作，与275/375/475兼容，可通信1151,3051，EJA,ABB及其他HART协议的进口仪表，也兼容国产的各种智能压力变送器以及带有HART协议的智能仪表。